Технический паспорт резервуара, используемого для хранения топлива на АЗС

ООО «НПП Гидроэлтехника»
ПАСПОРТ
Резервуар накопительный

1. Назначение
Резервуар (емкость) представляет собой металлическую конструкцию. Резервуар (емкость) предназначен для подземного и наземного хранения воды, неагрессивных жидкостей, светлых и темных нефтепродуктов, для хранения питьевой воды, технической воды, запасов воды для противопожарных целей согласно ППБ «Правил пожарной безопасности», для хранения, приема и выдачи нефтепродуктов в составе складов ГСМ, нефтехранилищ и АЗС, в составе резервуарных парков и в качестве резервуаров для хранения резервного топлива.
Вид расположения – подземная, наземная.
Форма – горизонтальная цилиндрическая с плоскими или коническими днищами.
Масса емкости – 5000 кг.
Конструктивные особенности – односекционная, одностенная.
Форма днища – конусообразная или плоская.
Материал корпуса – лист стальной горячекатаный толщина 4–10 мм ГОСТ 19 903­74, 
сталь марки 09Г2C ГОСТ 19281­89.
Антикоррозионное покрытие внутренней поверхности выполнено в два слоя:
1. грунт эмаль гентафталевая ГФ 21 – один слой,
2. цинкосодержащая эмаль ЦИНОТАН – один слой.
Антикоррозионное покрытие наружной поверхности выполнено в три слоя:
цинкосодержащая эмаль ЦИНОТАН – один слой,
резинобитумная мастика МБР – два слоя.

2. Комплектация оборудования
Стандартная комплектация – одностенный резервуар, трубопроводы приема и выдачи продукта, необходимые штуцеры и фланцы. Горловина D 700 – 1200 мм.

3. Устройство и принцип работы
Резервуар представляет собой металлический цилиндр горизонтального исполнения. Дополнительно изготавливаются опоры. Дополнительно для усиления прочностных характеристик на сжатие конструкции, во внутренней части корпуса предусмотрены усиливающие элементы в форме треугольника (2 шт.), а также по месту размещения сварных швов изнутри выполнены усиливающие элементы в форме окружности (ребра жесткости – 8 шт.). В верхней части расположена горловина (технический колодец) со съемной крышкой для размещения технологического оборудования и доступа внутрь резервуара для очистных и профилактических работ. В крышку горловины устанавливаются на фланцевых соединениях трубы и патрубки для дополнительного оборудования.
Дополнительное оборудование для резервуаров, предназначенных для хранения ГСМ

1	Клапан приемный	1 шт.	
2	Огнепреградитель	1 шт.	
3	Муфта сливная	1 шт.	
4	Клапан дыхательный	1 шт.	
5	Фильтры		
6	Устройство нижнего слива	1 шт.	
7	Мерный люк	1 шт.	

4. Габаритные размеры

Диаметр корпуса емкости D = 3240 мм.
Длина корпуса емкости L = 12 000 мм.
Рабочий объем 100 м3.

5. Схема емкости

6. Требования к транспортировке и монтажу

Транспортирование резервуаров должно производиться любым видом транспорта в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.
Транспортная маркировка по ГОСТ 14192. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 (Ж 4) по ГОСТ 15150­69, в части воздействия механических факторов – (С) по ГОСТ 22216­76. Строповку резервуара при погрузочно­разгрузочных работах производить за предусмотренные места строповки (обухи). Запрещается производить строповку резервуара за рабочие детали. Установку и монтаж резервуара (емкости) необходимо проводить при помощи специализированной монтажной бригады.
При эксплуатации емкостей для хранения ГСМ необходимо соблюдать требования правил пожарной безопасности.
При выборе места под установку необходимо руководствоваться следующими рекомендациями:
установку производить с учетом противопожарных норм и требований. При выполнении строительных работ руководствоваться СНиП 2.11.03­93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы»;
предусмотреть возможность подъезда к емкости автомобиля для доставки и аварийной откачки топлива.

7. Техническое обслуживание

Резервуар рекомендуется подвергать периодическим очисткам в соответствии с требованиями государственных стандартов не реже одного раза в два года.
Проверять состояние резервуара не реже одного раза в шесть месяцев.

ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Модель: Резервуар стальной, объем 100 м3
Заказчик: ЗАО «КРАЙСС НЕФТЬ»
Дата выпуска:  20 мая 2016 г.
Дата составления паспорта: 20 мая 2016 г.

ООО «НПП Гидроэлтехника» гарантирует герметичность и прочность сварных соединений:
12 месяцев со дня пуска в эксплуатацию, в случае, если монтаж проводит изготовитель.
12 месяцев со дня продажи.

Директор
ООО «НПП Гидроэлтехника» 	        	Полезнюк К.А.