УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО «Альфа»
               Павлов            И.А. Павлов

Журнал
учета качества питьевой воды

									Начат       «   1  »        января         20  24  г.
									Окончен  «  31  »       декабря       20  24   г.

Дата
отбора проб	№ и наименование пробы	№ протокола результатов лабораторных исследований
и испытаний	Наименование показателя	Концентрация загрязняющего вещества	Единицы измерения	Соответствует/
Не соответствует ПДК	Ф. И. О.
и подпись лица, осуществляющего контроль	
23.02.2024	01. Водо-заборный узел № 1	450932­1 от 06.03.2024	Запах	2	Баллы	Соответствует	Иванов А.С.

Иванов	
			Привкус	2	Баллы	Соответствует		
			Цветность	17	Градусы	Соответствует		
			Мутность	1,9	мг/л (по коалину)	Не соответствует		
			Перманганатная окисляемость	6,5	мг/дм3	Соответствует		
			Водородныйпоказатель (pH)	8	ед.	Соответствует		
			Жесткость общая	8	мг­экв/дм3	Соответствует		
			Общая минерализация (сухой остаток)	800	мг/дм3	Соответствует		
			Обобщенные колиформные бактерии	0	КОЕ/100 см3	Соответствует		
			Энтерококки	0	КОЕ/100 см3	Соответствует		
			Колифаги	10	БОЕ/100 см3	Не соответствует		
			Радон (222Rn)	12	Бк/кг	Соответствует		
...	...	...	...	...	...	...	...