УТВЕРЖДАЮ:
                     Начальник цеха № 3
(должность представителя,
ЗАО «Спиртовой завод «Андреевский»
наименование правообладателя объекта защиты)
          Шлеменко                 А.М. Шлеменко
(подпись, Ф. И. О.)
«   16   »          апреля          20  23   г.

Акт проверки
работоспособности (подтверждения соответствия)
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

«  16  »          апреля          20  23   г.						        г. Андреевский

	Настоящий акт составлен в том, что по результатам проверки, проведенной 
экспертом-аудитором Ломовым А.Н., рег. № 17502-22 от 10.02.2022
(Ф. И. О. испытателей, рег. номер и дата выдачи аттестатов компетентности испытателей Системы НСОПБ)

Реквизиты протокола проверки на работоспособность средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений     от 14.04.2023 № 124
		                 (рег. номер и дата выдачи протокола проверки)

выявлено соответствие/несоответствие:               установки автоматического порошкового 
(вид проверяемой системы)
пожаротушения,

смонтированной на объекте:           цех производства углекислоты и сухих кормовых дрожжей 
			(адрес объекта защиты)
ЗАО «Спиртовой завод «Андреевский», Волгоградская область, г. Андреевский, улица Ленина, 21

требованиям:                СП 484.1311500.2020, Технического регламента о безопасности зданий
(наименование нормативного документа, устанавливающего требования)
и сооружений, Технического регламента о требованиях пожарной безопасности

Ф. И. О. специалиста (эксперта­аудитора) Системы НСОПБ:                        Ломов А.Н.

Рег. номер и срок действия аттестата компетентности
специалиста (эксперта­аудитора) Системы НСОПБ:	                  № 17502-22 до 10.02.2025 

                                Ломов А.Н.	 					    Ломов
                                    (Ф. И. О. эксперта­аудитора) 		                                                                            (подпись)