Общество с ограниченной ответственностью «Гамма»
(ООО «Гамма»)

ПРОТОКОЛ

     01.07.2025    						№    3–15   
Москва

Измерения параметров микроклимата на рабочих местах в помещении

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Комиссия в составе:
председателя – директора Тагилова В.В.;
•	членов комиссии: начальника административно­хозяйственного отдела Григорьева Р.О., начальника отдела кадров Громовой И.А.

ИЗМЕРЯЛИ:

Параметры микроклимата (температура, влажность, скорость движения воздуха) на рабочих местах, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Академика Скрябина, д. 9, стр. 1, 8­й этаж, кабинет № 1.
Измерения температуры проводились термографом М­16АН, заводской № 02100211, инв. № 12356241, дата поверки – 23 июня 2025 года, свидетельство о поверке № 2365, влажности воздуха – аспирационным психрометром МВ­4­М, дата поверки – 23 июня 2025 года, свидетельство о поверке № 2366, скорости движения воздуха – термоанемометром testo 425, дата поверки – 23 июня 2025 года, свидетельство о поверке № 2367.
Дата замеров: 01.07.2025
Рабочее место программиста, отдел информационных технологий
Категории работ по уровню трудозатрат – Ia до 139 Вт
Площадь помещения: 30 кв. м

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАМЕРОВ:

Наименование фактора, единицы измерения	Контроли­руемая зона 1	Контроли­руемая зона 2	Контроли­руемая зона 3	Контроли­руемая зона 4	Нормативное значение	
Температура воздуха, °C	29,0	28	29,0	29,5	22–24 зима 
23–25 лето	
Относительная влажность
воздуха, %	60	60	60	62	От 15 до 75	
Средняя скорость движения воздуха, м/с	0,1	0,2	0,2	0,2	От 0 до 0,2	

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ:

Объявить простой в связи с повышенными значениями параметров микроклимата на основании пунктов 28, 29 СанПиН 1.2.3685­21, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52­ФЗ «О санитарно­эпидемиологическом благополучии населения».

Председатель комиссии			Тагилов		В.В. Тагилов

Члены комиссии:			Григорьев		Р.О. Григорьев

			Громова		И.А. Громова

С протоколом комиссии ознакомлены:

Руководитель отдела ИТ			Княжев		В.А. Княжев

Программист			Воробьев		М.В. Воробьев

Программист			Аршинин		О.А. Аршинин